離心機使用注意事項   by廖柏鈞2017.10.30

- 使用完畢請用水和酒精擦拭壁上殘留物

- 使用時，對稱離心管重量需相等

- 完成時，儀器會有警示聲，請盡速拿起

- 大離心管(15、30 mL)Holder時，最高轉速9000 rpm

- 小離心管(1.5 mL)Holder時，最高轉速15000 rpm

- 若使用小離心管Holder(高轉速)離心時，請務必上蓋子後再啟動